Утверждаю

Директор

ООО «Южные электрические сети»

___________________ К.В. Смирнова

___________________ 20__г.

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ООО «ЮЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»

«аварийное ограничение режима потребления электрической энергии (мощности)»

Круг заявителей: владелец энергопринимающего устройства - потребители электрической энергии указанные в утвержденных графиках аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности).

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: бесплатно.

Условия оказания услуги (процесса): подключение в установленном законом порядке энергопринимающих устройств потребителя к электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании ООО «Южные электрические сети».

Результат оказания услуги (процесса): аварийное ограничение режима потребления электрической энергии (мощности)в случае возникновения (угрозы возникновения) аварийных электроэнергетических режимов по причине возникновения (угрозы возникновения) дефицита электрической энергии и мощности и (или) недопустимых отклонений напряжения, перегрузки электротехнического оборудования и в иных чрезвычайных ситуациях. Аварийное ограничение вводится при условии невозможности предотвращения указанных обстоятельств путем использования технологических резервов мощности.

Общий срок оказания услуги (процесса): графики ограничения режима потребления вводятся в действие, начиная с 0 часов 00 минут следующих суток, с уведомлением об этом потребителя не позднее 14 часов 00 минут текущих суток (по местному времени).

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| N п/п | Этап | Содержание/условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аварийное ограничение режима потребления электрической энергии (мощности). | ООО «Южные электрические сети» после получения уведомления о введении в действие графиков аварийного ограничения режима потребления, доводит указанную информацию до потребителей с которыми заключены договоры энергоснабжения или договоры купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), в соответствии с порядком такого уведомления, предусмотренным договором оказания услуг по передачи электрической энергии либо договором энергоснабжения (купли-продажи) поставки электрической энергии (мощности) | Уведомление телефонограммой или иным сообщением на имя руководителя организации (иного уполномоченного потребителем лица) с указанием основания и величины введения аварийных ограничений, времени начала и окончания ограничения | Указан в уведомлении. | ПП РФ от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии», Приказ Министерства энергетики РФ от 06.06.2013 №290 «Об утверждении Правил разработки и применения графиков авариного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) и использования противоаварийной автоматики» |

Контактная информация для направления обращений:

исчерпывающую информацию об оказываемой услуге Вы можете получить в ООО «Южные электрические сети» по адресу: г. Чебоксары, пл. Речников, 3, помещение 1, офис 303, по электронной почте ues21@bk.ru, посредством официального сайта ООО «Южные электрические сети»

http://ues21.ru/, либо по телефону: (8352) 755-233.