Утверждаю

Директор

ООО «Южные электрические сети»

___________________ К.В. Смирнова

___________________ 202__г.

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ООО «ЮЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»

«технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации по индивидуальному проекту»

Круг заявителей: юридические лица, физические лица или индивидуальные предприниматели, за исключением юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) и физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику, в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств указанных заявителей к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: Размер платы за технологическое присоединение устанавливается уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов по индивидуальному проекту.

Условия оказания услуги (процесса):

1. Заявка в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств.

2. Отсутствие технической возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств, указанных в заявке.

3. Необходимость строительства (реконструкции) объекта электросетевого хозяйства, не включенного в инвестиционную программу ООО «Южные электрические сети» на очередной период регулирования.

Результат оказания услуги (процесса): Осуществление технологического присоединения.

Общий срок оказания услуги (процесса): не более 4 лет (для разных категорий заявителей) в соответствии с подпунктом б) пункта 16 Правил ТП

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| N п/п | Этап | Содержание/условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подача заявления потребителем | Подача заявки на технологическое присоединение с обязательными приложениями. Способы подачи заявки: письмом; лично или через уполномоченного представителя в ООО «Южные электрические сети» | Заявка | При отсутствии замечаний срок принятия заявки составляет 1 рабочий день, в случае отсутствия необходимых сведений и документов ООО «Южные электрические сети» уведомляет об этом заявителя в течение 6 рабочих дней. | Раздел III Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утв. ПП РФ от 27.12.2004 № 861. |
| 2 | Уведомление заявителя | Сетевая организация уведомляет заявителя о направлении заявления об установлении платы с приложенными к нему материалами в уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в срок не позднее 3 рабочих дней со дня их направления | Письмо | Сетевая организация в 30-дневный срок после получения заявки направляет в уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов заявление об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту. В срок не позднее 3 рабочих дней со дня направления заявления на установление платы | Раздел III Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утв. ПП РФ от 27.12.2004 № 861. |
| 3 | Утверждение платы за технологическое присоединение | Уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов утверждает плату за технологическое присоединение по индивидуальному проекту с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, необходимому для осуществления технологического присоединения по индивидуальному проекту | Решение уполномоченного органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов | В течение 30 рабочих дней со дня поступления заявления об установлении платы | Раздел III Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утв. ПП РФ от 27.12.2004 № 861. |
| 4 | Заключение договора об осуществлении технологического присоединения | Направление сетевой организацией заявителю проекта договора, а также решения уполномоченного органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов об утверждении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту, не позднее 3 рабочих дней со дня вступления в силу указанного решения, подписание заявителем двух экземпляров проекта договора, возвращение одного экземпляра договора в сетевую организацию. Договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра договора в сетевую организацию. Договор должен содержать следующие существенные условия (определены пунктом 16 Правил ТП): - перечень мероприятий по технологическому присоединению и обязательства сторон по их выполнению - срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению - положение об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором и Правилами ТП сроков исполнения своих обязательств - порядок разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон - размер платы за технологическое присоединение, определяемый в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере электроэнергетики - порядок и сроки внесения заявителем платы за технологическое присоединение | В бумажном виде с подписями сторон по договору, по одному экземпляру для каждой из сторон | Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора в течение 30 дней с даты получения подписанного сетевой организацией проекта договора и направляет в указанный срок 1 экземпляр сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор. В случае несогласия с представленным сетевой организацией проектом договора и (или) несоответствия его Правилам ТП заявитель вправе в течение 30 дней со дня получения подписанного сетевой организацией проекта договора и технических условий направить сетевой организации мотивированный отказ от подписания проекта договора с предложением об изменении представленного проекта договора и требованием о приведении его в соответствие с Правилами ТП. В случае ненаправления заявителем подписанного проекта договора либо мотивированного отказа от его подписания, но не ранее чем через 60 дней со дня получения заявителем подписанного сетевой организацией проекта договора и технических условий, поданная этим заявителем заявка аннулируется | Раздел III Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утв. ПП РФ от 27.12.2004 № 861. |
| 5 | Выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором | Оплата заявителем услуг за технологическое присоединение в соответствии с условиями договора. Разработка сетевой организацией и заявителем проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями. Исполнение указанных в индивидуальных технических условиях мероприятий либо их части может быть осуществлено как сетевой организацией, так и заявителем (по выбору заявителя). В случае если мероприятия по технологическому присоединению по индивидуальному проекту либо их часть осуществляются заявителем, в договоре указываются конкретные мероприятия, выполняемые заявителем, при этом размер платы за технологическое присоединение для заявителя уменьшается на стоимость выполняемых им мероприятий, указанную в решении уполномоченного органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. Осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора при участии сетевой организации и собственника таких устройств, а также соответствующего субъекта оперативно-диспетчерского управления, в случае если технические условия подлежат в соответствии с Правилами ТП согласованию с таким субъектом оперативно-диспетчерского управления, с выдачей акта осмотра (обследования) энергопринимающих устройств заявителя |  | Не более 4-х лет с даты заключения договора | Раздел III Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утв. ПП РФ от 27.12.2004 № 861. |
| 6 | Фактическое присоединение | Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подача) напряжения и мощности, осуществляемый путем включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено") |  | В соответствии с подпунктом б) пункта 16 Правил ТП | Раздел III Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утв. ПП РФ от 27.12.2004 № 861. |
| 7 | Подписание актов | Составление акта о технологическом присоединении, акта разграничения балансовой принадлежности, акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон, а также акта согласования технологической и (или) аварийной брони (для заявителей, указанных в пункте 14(2) Правил ТП) | В бумажном виде | По окончании осуществления мероприятий по технологическому присоединению | Раздел III Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утв. ПП РФ от 27.12.2004 № 861. |

Контактная информация для направления обращений:

исчерпывающую информацию об оказываемой услуге Вы можете получить в ООО «Южные электрические сети» по адресу: г. Чебоксары, пл. Речников, 3, помещение 1, офис 303, по электронной почте ues21@bk.ru, посредством официального сайта ООО «Южные электрические сети»

http://ues21.ru/, либо по телефону: (8352) 755-233.