Утверждаю

Директор

ООО «Южные электрические сети»

___________________ К.В. Смирнова

___________________ 202__г.

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ООО «ЮЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»

«Технологическое присоединение энергопринимающих устройств с применением временной схемы электроснабжения на период осуществления мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств с применением постоянной схемы электроснабжения»

Круг заявителей:

Потребитель: лицо, имеющие намерение осуществить по одному источнику электроснабжения технологическое присоединение энергопринимающих устройств, на уровне напряжения ниже 35 кВ.

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания:

Заявитель компенсирует сетевой организации только расходы, связанные с предоставлением автономного резервного источника питания, а также самостоятельно несет расходы по его эксплуатации.

Условия оказания услуги (процесса):

1. Наличие у заявителя, заключенного с ООО «Южные электрические сети» договора об осуществлении технологического присоединения (за исключением случаев, когда энергопринимающие устройства являются передвижными и имеют максимальную мощность до 150 кВт включительно).

2. Временное технологическое присоединение осуществляется для электроснабжения энергопринимающих устройств по третьей категории надежности электроснабжения.

Результат оказания услуги (процесса): Осуществление временного технологического присоединения.

Общий срок оказания услуги (процесса):

1. Направление оферты договора об осуществлении технологического присоединения в течение 10 рабочих дней со дня получения заявки от заявителя (уполномоченного представителя).

2. Осуществление технологического присоединения в течение 15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) для осуществления мероприятий по технологическому присоединению, в случаях осуществления технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, при этом расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности и от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| N п/п | Этап | Содержание/условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подача заявления потребителем | Наличие у заявителя, заключенного с ООО «Южные электрические сети» договора об осуществлении технологического присоединения (за исключением случаев, когда энергопринимающие устройства являются передвижными и имеют максимальную мощность до 150 кВт включительно). 2. Временное технологическое присоединение осуществляется для электроснабжения энергопринимающих устройств по третьей категории надежности электроснабжения. 3. Подача заявления об осуществлении временного технологического присоединения потребителем в ООО «Южные электрические сети». 4. Заявителем самостоятельно обеспечивается проведение мероприятий по возведению новых объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства сетевой организации до присоединяемых энергопринимающих устройств. Примечание. Электроснабжение энергопринимающих устройств, технологическое присоединение которых осуществлено по временной схеме электроснабжения, осуществляется до наступления срока технологического присоединения с применением постоянной схемы электроснабжения, установленного договором (за исключением случаев, когда энергопринимающие устройства являются передвижными и имеют максимальную мощность до 150 кВт включительно). Если в соответствии с договором мероприятия по технологическому присоединению реализуются поэтапно, энергоснабжение энергопринимающих устройств по временной схеме электроснабжения осуществляется до завершения того из этапов, на котором будет обеспечена возможность электроснабжения таких энергопринимающих устройств с применением постоянной схемы электроснабжения на объем максимальной мощности, указанный в заявке, направляемой заявителем в целях временного технологического присоединения. Способы подачи заявления: письмом с описью вложения в 2 экземплярах; лично или через уполномоченного представителя в Центр ООО «Южные электрические сети»; в электронной форме посредством Личного кабинета клиента на сайте ООО «Южные электрические сети» с использованием идентификатора и пароля при условии осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ включительно. | Заявка | В день поступления в ООО «Южные электрические сети» | Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861. |
| 2 | Заключение договора об осуществлении технологического присоединения | Заполненный и подписанный проект договора в 2 экземплярах и технические условия как неотъемлемое приложение к договору в течение 10 рабочих дней со дня получения заявки от заявителя (уполномоченного представителя) или иной сетевой организации. | Договор об осуществлении технологического присоединения | Направление оферты договора об осуществлении технологического присоединения в течение 10 рабочих дней со дня получения заявки от заявителя (уполномоченного представителя). | Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861. |
| 3 | Технологическое присоединение | Предоставление автономных источников питания на срок, предусмотренный договором об осуществлении временного технологического присоединения. Осуществление технологического присоединения в течение 15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) для осуществления мероприятий по технологическому присоединению, в случаях осуществления технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, при этом расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метровв городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности и от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики | Документы о технологическом присоединении | В течение 15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) | Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861. |

Контактная информация для направления обращений:

исчерпывающую информацию об оказываемой услуге Вы можете получить в ООО «Южные электрические сети» по адресу: г. Чебоксары, пл. Речников, 3, помещение 1, офис 303, по электронной почте ues21@bk.ru, посредством официального сайта ООО «Южные электрические сети» http://ues21.ru/, либо по телефону: (8352) 755-233.